## Аварийные откл. за 2020 г.
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам территориальных зон деятельности ООО "Ставропольская электросеть" за 2020 год
Месяц повреждения | № п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Причина повреждения
Январь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Февраль |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Март |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Апрель |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Май |  | ПС Подстепки 35/10 кВ ВЛ 10 кВ Ф 10 КТП 1050 | с.п. Подстепки | ПС Подстепки 35/10 кВ ВЛ 10 кВ Ф 10 КТП 1050 | Замена грозоразрядника | 2020-05-18 | 18.05.2020 13-00 18.05.2020 14-00 | На грозоразряднике фазы В была обнаружена утечка на землю
Июнь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Июль |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Август |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Сентябрь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Октябрь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Ноябрь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали
Декабрь |  | Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали