## 1 квартал 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Ставропольская электросеть"
I квартал 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | КТП 1031 | 10/0,4 | 0
2 | КТП 323 | 10/0,4 | 0
3 | ТП 1 (Ягодное) | 6/0,4 | 63 | 400
4 | ТП 2 (Ягодное) | 6/0,4 | 64 | 400
5 | ТП 3 (Ягодное) | 6/0,4 | 28 | 400
6 | КТП 4 (Ягодное) | 6/0,4 | 27 | 250
7 | ТП 5 (Ягодное) | 6/0,4 | 76 | 400
8 | КТП 6 (Ягодное) | 6/0,4 | 67 | 320
9 | КТП 1 (Лесной) | 6/0,4 | 26 | 630
10 | КТП 2 (Лесной) | 6/0,4 | 210 | 630
11 | КТП (Ягодка) | 6/0,4 | 74 | 250
12 | КТП (Русское поле) | 6/0,4 | 98 | 400
13 | КТП (Прилесье) | 6/0,4 | 23 | 400
14 | ТП-2 (Подстепки) | 10/0,4 | 64 | 400
15 | ТП-5 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
16 | ТП-1 (Подстепки) | 10/0,4 | 84 | 400
17 | ТП-3 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
18 | ТП-4 (Подстепки) | 10/0,4 | 97 | 400
19 | ТП-6 (Подстепки) | 10/0,4 | 71 | 400
20 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер.813 | 6/0,4 | 44 | 400
21 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 814 | 6/0,4 | 120 | 250
22 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 815 | 6/0,4 | 149 | 315
23 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 816 | 6/0,4 | 74 | 250
24 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 817 | 6/0,4 | 47 | 250
25 | СНТ "Лада" Пер 807 | 6/0,4 | 39 | 250
26 | СНТ "Лада" Пер 808 | 6/0,4 | 60 | 160
27 | СНТ "Лада" Пер 809 | 6/0,4 | 45 | 315
28 | СНТ "Лада" Пер 810 | 6/0,4 | 50 | 250
29 | СНТ "Лада" Пер 811 | 6/0,4 | 100 | 400
30 | СНТ "Лада" Пер 812 | 6/0,4 | 150 | 400
31 | ЗАО "Серст" | 6/0,4 | 200 | 400
32 | КТП 446/250 Мэтр | 10/0,4 | 100 | 250
33 | КТП 447/250 Мэтр | 10/0,4 | 150 | 250
34 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 300 | 630
35 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 67 | 630
36 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 190 | 400
37 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 74 | 630
38 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 200 | 400
39 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 200 | 400
40 | м-р "Ромашка" КТП 1050/630 | 10/0,4 | 275 | 630
41 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 150 | 630
42 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 170 | 400
43 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 150 | 400