## Январь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Январь 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 17.668 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 2.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 46 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Февраль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Февраль 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 17.668 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 2.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 46 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Март
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Март 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 17.668 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 2.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 46 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Апрель
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Апрель 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 17.668 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 2.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 46 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Май
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Май 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 17.668 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 2.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 46 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Июнь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июнь 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем, кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 17.668 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 2.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 46 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-10кВ Ф-3,10 ПС "Подстепки" |  |  | 11,20 2022.06.23 | 13,20 2022.06.23 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Ремонтные работы ПАО "Россети" | 2808
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Июль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июль 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем, кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 17.668 | 3.3
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 2.522 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 46 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.20 ВЛ-6кВ |  |  | 15,33 2022.07.25 | 16,20 2022.07.25 | Ураган, падение деревьев | устранение причин аварии | 1200
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Август
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Август 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем, кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 115.503 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 25.968 | 3.8
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 50 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Сентябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Сентябрь 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем, кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 116.393 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 21.601 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 25.968 | 3.8
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 53 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Октябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Октябрь 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем, кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 119.293 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 23.301 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 25.968 | 3.8
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 53 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Ноябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Ноябрь 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем, кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 119.293 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 23.301 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 25.968 | 3.8
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 53 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Декабрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Декабрь 2022года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем, кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 119.293 | 87.34
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 23.301 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 25.968 | 3.8
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 53 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-10 кВ, Ф-3, ПС 35/10 кВ "Подстепки" |  |  | 20,52 2022.12.22 | 21,12 2022.12.22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Ремонтные работы ПАО "Россети" | 2100
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -