## Январь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Январь 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 119.293 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 23.301 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 53 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 35/10кВ "Подстепки" |  |  | 11,10 31.01.2023 | 14,00 31.01.2023 | Отключение оборудования в смежной электрической сети | Ремонтные работы ПАО "Россети Волга" | 2100
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Февраль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Февраль 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 120.313 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 24.536 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 54 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Март
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Март 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 120.313 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 24.536 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 54 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Апрель
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Апрель 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 120.313 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 24.536 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 55 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Май
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Май 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 120.313 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 24.536 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 57 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Июнь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июнь 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 120.313 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 24.536 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.238 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 61 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Июль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Июль 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 120.313 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 24.566 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.318 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 62 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Август
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Август 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 26.276 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 68 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Сентябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Сентябрь 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 26.276 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 68 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Октябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Октябрь 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 26.276 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 68 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Ноябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Ноябрь 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 27.066 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 68 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -

## Декабрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ООО "Ставропольская электросеть"
(подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации)
Декабрь 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем кВт
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 122.213 | 68.3
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 27.066 | 56.42
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 30.515 | 4.03
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 3.478 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 0 | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 68 | 49.86
| РП 6 (10) кВ, шт | 0 | -
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | - | - | - | - | - | -