## 1 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Ставропольская электросеть"
I квартал 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | КТП 1031 | 10/0,4 | 0
2 | КТП 323 | 10/0,4 | 0
3 | ТП 1 (Ягодное) | 6/0,4 | 63 | 400
4 | ТП 2 (Ягодное) | 6/0,4 | 64 | 400
5 | ТП 3 (Ягодное) | 6/0,4 | 28 | 400
6 | КТП 4 (Ягодное) | 6/0,4 | 27 | 250
7 | ТП 5 (Ягодное) | 6/0,4 | 76 | 400
8 | КТП 6 (Ягодное) | 6/0,4 | 67 | 320
9 | КТП 1 (Лесной) | 6/0,4 | 26 | 630
10 | КТП 2 (Лесной) | 6/0,4 | 210 | 630
11 | КТП (Ягодка) | 6/0,4 | 74 | 250
12 | КТП (Русское поле) | 6/0,4 | 98 | 400
13 | КТП (Прилесье) | 6/0,4 | 23 | 400
14 | ТП-2 (Подстепки) | 10/0,4 | 64 | 400
15 | ТП-5 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
16 | ТП-1 (Подстепки) | 10/0,4 | 84 | 400
17 | ТП-3 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
18 | ТП-4 (Подстепки) | 10/0,4 | 97 | 400
19 | ТП-6 (Подстепки) | 10/0,4 | 71 | 400
20 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер.813 | 6/0,4 | 44 | 400
21 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 814 | 6/0,4 | 120 | 250
22 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 815 | 6/0,4 | 149 | 315
23 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 816 | 6/0,4 | 74 | 250
24 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 817 | 6/0,4 | 47 | 250
25 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 819 | 6/0,4 | 210
26 | СНТ "Лада" Пер 807 | 6/0,4 | 39 | 250
27 | СНТ "Лада" Пер 808 | 6/0,4 | 60 | 160
28 | СНТ "Лада" Пер 809 | 6/0,4 | 45 | 315
29 | СНТ "Лада" Пер 810 | 6/0,4 | 50 | 250
30 | СНТ "Лада" Пер 811 | 6/0,4 | 100 | 400
31 | СНТ "Лада" Пер 812 | 6/0,4 | 150 | 400
32 | СНТ "Лада" Пер 818 | 6/0,4 | 210
33 | ЗАО "Серст" | 6/0,4 | 110 | 400
34 | КТП 446/250 Мэтр | 10/0,4 | 80 | 250
35 | КТП 447/250 Мэтр | 10/0,4 | 120 | 250
36 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 75 | 630
37 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 67 | 630
38 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 66 | 400
39 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 74 | 630
40 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 73 | 400
41 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 65 | 400
42 | м-р "Ромашка" КТП 1050/630 | 10/0,4 | 275 | 630
43 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 98 | 630
44 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 65 | 400
45 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 78 | 400
46 | КТП № 420 | 10/0,4 | 120
47 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 105
48 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 116
49 | КТП-1 (Мечта2) | 10/0,4 | 310
50 | КТП -2 (Мечта 2) | 10/0,4 | 430
51 | КТП-3 (Мечта 2) | 10/0,4 | 210
52 | ТМ 250 Подстепки | 10/0,4 | 320
53 | КТП 7 (Ягодное) | 6/0,4 | 310
54 | КТП-1 Жигулевск | 6/0,4 | 250
55 | БКТП-1 Вега | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250

## 2 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Ставропольская электросеть"
II квартал 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | КТП 1031 | 10/0,4 | 0
2 | КТП 323 | 10/0,4 | 0
3 | ТП 1 (Ягодное) | 6/0,4 | 63 | 400
4 | ТП 2 (Ягодное) | 6/0,4 | 64 | 400
5 | ТП 3 (Ягодное) | 6/0,4 | 28 | 400
6 | КТП 4 (Ягодное) | 6/0,4 | 27 | 250
7 | ТП 5 (Ягодное) | 6/0,4 | 76 | 400
8 | КТП 6 (Ягодное) | 6/0,4 | 67 | 320
9 | КТП 1 (Лесной) | 6/0,4 | 26 | 630
10 | КТП 2 (Лесной) | 6/0,4 | 210 | 630
11 | КТП (Ягодка) | 6/0,4 | 74 | 250
12 | КТП (Русское поле) | 6/0,4 | 98 | 400
13 | КТП (Прилесье) | 6/0,4 | 23 | 400
14 | ТП-2 (Подстепки) | 10/0,4 | 64 | 400
15 | ТП-5 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
16 | ТП-1 (Подстепки) | 10/0,4 | 84 | 400
17 | ТП-3 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
18 | ТП-4 (Подстепки) | 10/0,4 | 97 | 400
19 | ТП-6 (Подстепки) | 10/0,4 | 71 | 400
20 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер.813 | 6/0,4 | 44 | 400
21 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 814 | 6/0,4 | 120 | 250
22 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 815 | 6/0,4 | 149 | 315
23 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 816 | 6/0,4 | 74 | 250
24 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 817 | 6/0,4 | 47 | 250
25 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 819 | 6/0,4 | 210
26 | СНТ "Лада" Пер 807 | 6/0,4 | 39 | 250
27 | СНТ "Лада" Пер 808 | 6/0,4 | 60 | 160
28 | СНТ "Лада" Пер 809 | 6/0,4 | 45 | 315
29 | СНТ "Лада" Пер 810 | 6/0,4 | 50 | 250
30 | СНТ "Лада" Пер 811 | 6/0,4 | 100 | 400
31 | СНТ "Лада" Пер 812 | 6/0,4 | 150 | 400
32 | СНТ "Лада" Пер 818 | 6/0,4 | 210
33 | ЗАО "Серст" | 6/0,4 | 110 | 400
34 | КТП 446/250 Мэтр | 10/0,4 | 80 | 250
35 | КТП 447/250 Мэтр | 10/0,4 | 120 | 250
36 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 75 | 630
37 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 67 | 630
38 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 66 | 400
39 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 74 | 630
40 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 73 | 400
41 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 65 | 400
42 | м-р "Ромашка" КТП 1050/630 | 10/0,4 | 275 | 630
43 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 98 | 630
44 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 65 | 400
45 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 78 | 400
46 | КТП № 420 | 10/0,4 | 120
47 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 105
48 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 116
49 | КТП-1 (Мечта2) | 10/0,4 | 310
50 | КТП -2 (Мечта 2) | 10/0,4 | 430
51 | КТП-3 (Мечта 2) | 10/0,4 | 210
52 | ТМ 250 Подстепки | 10/0,4 | 320
53 | КТП 7 (Ягодное) | 6/0,4 | 310
54 | КТП-1 Жигулевск | 6/0,4 | 250
55 | БКТП-1 Вега | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
56 | КТП-Велит 1 | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
57 | КТП-Велит 2 | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
58 | КТП-2 Жигулевск | 6/0,4 | 160
59 | КТП-3 Жигулевск | 6/0,4 | 250
60 | КТП-4 Жигулевск | 6/0,4 | 250

## 3 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Ставропольская электросеть"
III квартал 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | КТП 1031 | 10/0,4 | 0
2 | КТП 323 | 10/0,4 | 0
3 | ТП 1 (Ягодное) | 6/0,4 | 63 | 400
4 | ТП 2 (Ягодное) | 6/0,4 | 64 | 400
5 | ТП 3 (Ягодное) | 6/0,4 | 28 | 400
6 | КТП 4 (Ягодное) | 6/0,4 | 27 | 250
7 | ТП 5 (Ягодное) | 6/0,4 | 76 | 400
8 | КТП 6 (Ягодное) | 6/0,4 | 67 | 320
9 | КТП 1 (Лесной) | 6/0,4 | 26 | 630
10 | КТП 2 (Лесной) | 6/0,4 | 210 | 630
11 | КТП (Ягодка) | 6/0,4 | 74 | 250
12 | КТП (Русское поле) | 6/0,4 | 98 | 400
13 | КТП (Прилесье) | 6/0,4 | 23 | 400
14 | ТП-2 (Подстепки) | 10/0,4 | 64 | 400
15 | ТП-5 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
16 | ТП-1 (Подстепки) | 10/0,4 | 84 | 400
17 | ТП-3 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
18 | ТП-4 (Подстепки) | 10/0,4 | 97 | 400
19 | ТП-6 (Подстепки) | 10/0,4 | 71 | 400
20 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер.813 | 6/0,4 | 44 | 400
21 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 814 | 6/0,4 | 120 | 250
22 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 815 | 6/0,4 | 149 | 315
23 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 816 | 6/0,4 | 74 | 250
24 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 817 | 6/0,4 | 47 | 250
25 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 819 | 6/0,4 | 210
26 | СНТ "Лада" Пер 807 | 6/0,4 | 39 | 250
27 | СНТ "Лада" Пер 808 | 6/0,4 | 60 | 160
28 | СНТ "Лада" Пер 809 | 6/0,4 | 45 | 315
29 | СНТ "Лада" Пер 810 | 6/0,4 | 50 | 250
30 | СНТ "Лада" Пер 811 | 6/0,4 | 100 | 400
31 | СНТ "Лада" Пер 812 | 6/0,4 | 150 | 400
32 | СНТ "Лада" Пер 818 | 6/0,4 | 210
33 | ЗАО "Серст" | 6/0,4 | 110 | 400
34 | КТП 446/250 Мэтр | 10/0,4 | 80 | 250
35 | КТП 447/250 Мэтр | 10/0,4 | 120 | 250
36 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 75 | 630
37 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 67 | 630
38 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 66 | 400
39 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 74 | 630
40 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 73 | 400
41 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 65 | 400
42 | м-р "Ромашка" КТП 1050/630 | 10/0,4 | 275 | 630
43 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 98 | 630
44 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 65 | 400
45 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 78 | 400
46 | КТП № 420 | 10/0,4 | 120
47 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 105
48 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 116
49 | КТП-1 (Мечта2) | 10/0,4 | 310
50 | КТП -2 (Мечта 2) | 10/0,4 | 430
51 | КТП-3 (Мечта 2) | 10/0,4 | 210
52 | ТМ 250 Подстепки | 10/0,4 | 320
53 | КТП 7 (Ягодное) | 6/0,4 | 310
54 | КТП-1 Жигулевск | 6/0,4 | 250
55 | БКТП-1 Вега | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
56 | КТП-Велит 1 | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
57 | КТП-Велит 2 | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
58 | КТП-2 Жигулевск | 6/0,4 | 160
59 | КТП-3 Жигулевск | 6/0,4 | 250
60 | КТП-4 Жигулевск | 6/0,4 | 250
61 | КТП-5 Жигулевск | 6/0,4 | 250
62 | КТП Шевелев | 10/0,4 | 630
63 | КТП -1 Котельная | 10/0,4 | 630
64 | КТП-1 Садик | 10/0,4 | 250
65 | КТП-2 Садик | 10/0,4 | 250
66 | КТП Сырых | 10/0,4 | 630
67 | КТП-1 Флора | 10/0,4 | 630
68 | КТП-2 Флора | 10/0,4 | 630

## 4 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ООО "Ставропольская электросеть"
IV квартал 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Уровень напряжения, кВ | Объем, кВт
1 | 2 | 3 | 4
Свободная трансформаторная мощность
1 | КТП 1031 | 10/0,4 | 0
2 | КТП 323 | 10/0,4 | 0
3 | ТП 1 (Ягодное) | 6/0,4 | 63 | 400
4 | ТП 2 (Ягодное) | 6/0,4 | 64 | 400
5 | ТП 3 (Ягодное) | 6/0,4 | 28 | 400
6 | КТП 4 (Ягодное) | 6/0,4 | 27 | 250
7 | ТП 5 (Ягодное) | 6/0,4 | 76 | 400
8 | КТП 6 (Ягодное) | 6/0,4 | 67 | 320
9 | КТП 1 (Лесной) | 6/0,4 | 26 | 630
10 | КТП 2 (Лесной) | 6/0,4 | 210 | 630
11 | КТП (Ягодка) | 6/0,4 | 74 | 250
12 | КТП (Русское поле) | 6/0,4 | 98 | 400
13 | КТП (Прилесье) | 6/0,4 | 23 | 400
14 | ТП-2 (Подстепки) | 10/0,4 | 64 | 400
15 | ТП-5 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
16 | ТП-1 (Подстепки) | 10/0,4 | 84 | 400
17 | ТП-3 (Подстепки) | 10/0,4 | 78 | 400
18 | ТП-4 (Подстепки) | 10/0,4 | 97 | 400
19 | ТП-6 (Подстепки) | 10/0,4 | 71 | 400
20 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер.813 | 6/0,4 | 44 | 400
21 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 814 | 6/0,4 | 120 | 250
22 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 815 | 6/0,4 | 149 | 315
23 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 816 | 6/0,4 | 74 | 250
24 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 817 | 6/0,4 | 47 | 250
25 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 819 | 6/0,4 | 210
26 | СНТ "Лада" Пер 807 | 6/0,4 | 39 | 250
27 | СНТ "Лада" Пер 808 | 6/0,4 | 60 | 160
28 | СНТ "Лада" Пер 809 | 6/0,4 | 45 | 315
29 | СНТ "Лада" Пер 810 | 6/0,4 | 50 | 250
30 | СНТ "Лада" Пер 811 | 6/0,4 | 100 | 400
31 | СНТ "Лада" Пер 812 | 6/0,4 | 150 | 400
32 | СНТ "Лада" Пер 818 | 6/0,4 | 210
33 | ЗАО "Серст" | 6/0,4 | 110 | 400
34 | КТП 446/250 Мэтр | 10/0,4 | 80 | 250
35 | КТП 447/250 Мэтр | 10/0,4 | 120 | 250
36 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 75 | 630
37 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 67 | 630
38 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 66 | 400
39 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 74 | 630
40 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 73 | 400
41 | Чернов В.А. Мечта | 10/0,4 | 65 | 400
42 | м-р "Ромашка" КТП 1050/630 | 10/0,4 | 275 | 630
43 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 98 | 630
44 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 65 | 400
45 | КТП "Чистые пруды" | 10/0,4 | 78 | 400
46 | КТП № 420 | 10/0,4 | 120
47 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 105
48 | ТСН "Соверен-Парк" | 6/0,4 | 116
49 | КТП-1 (Мечта2) | 10/0,4 | 310
50 | КТП -2 (Мечта 2) | 10/0,4 | 430
51 | КТП-3 (Мечта 2) | 10/0,4 | 210
52 | ТМ 250 Подстепки | 10/0,4 | 320
53 | КТП 7 (Ягодное) | 6/0,4 | 310
54 | КТП-1 Жигулевск | 6/0,4 | 250
55 | БКТП-1 Вега | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
56 | КТП-Велит 1 | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
57 | КТП-Велит 2 | 10/0,4 | 1250
|  | 10/0,4 | 1250
58 | КТП-2 Жигулевск | 6/0,4 | 160
59 | КТП-3 Жигулевск | 6/0,4 | 250
60 | КТП-4 Жигулевск | 6/0,4 | 250
61 | КТП-5 Жигулевск | 6/0,4 | 250
62 | КТП Шевелев | 10/0,4 | 630
63 | КТП -1 Котельная | 10/0,4 | 630
64 | КТП-1 Садик | 10/0,4 | 250
65 | КТП-2 Садик | 10/0,4 | 250
66 | КТП Сырых | 10/0,4 | 630
67 | КТП-1 Флора | 10/0,4 | 630
68 | КТП-2 Флора | 10/0,4 | 630