Деятельность компании осуществляется на территории Ставропольского района Самарской области, в селе Подстепки и ПКС "Ягодное" ВАЗа.

Мероприятия снижения потерь электроэнергии в электрических сетях

1 Организационные мероприятия

1.1 Оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питанием

1.2 Оптимизация установившихся режимов электрических сетей

1.3 Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными номинальными напряжениями

1.4 Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей

1.5 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами

1.6 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой

1.7 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ

1.8 Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей

1.9 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций

2 Технические мероприятия

2.1 Замена проводов на перегруженных линиях

2.2 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

2.3 Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях

2.4 Замена недогруженных силовых трансформаторов

2.5 Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (АРН)

3 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии

3.1 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии

3.2 Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей

3.3 Модернизация систем учета электроэнергии

3.4 Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками

3.5 Пломбирование электросчетчиков и клеммных крышек

3.6 Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока

3.7 Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях

3.8 Ремонт электросчетчиков

3.9 Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на подстанциях

3.10 Проведение проверок и обеспечение правильности работы электросчетчиков на межсистемных ВЛ и на генераторах электростанций

3.11 Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям

