## Приложение 4
Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами) и линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Самарской области, непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями
№ п/п | Трансформаторные и иные подстанции с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами)
| Диспетчерское наименование подстанции | Тип подстанции | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, участвующего в передаче электроэнергии
1 | КТП 1031 | КТП | СН2 | 400
2 | КТП 323 | КТП | СН2 | 250
3 | ТП 1 (Ягодное) | ТП | СН2 | 400
4 | ТП 2 (Ягодное) | ТП | СН2 | 400
5 | ТП 3 (Ягодное) | ТП | СН2 | 400
6 | КТП 4 (Ягодное) | КТП | СН2 | 250
7 | ТП 5 (Ягодное) | ТП | СН2 | 400
8 | КТП 6 (Ягодное) | КТП | СН2 | 320
9 | КТП 1 (Лесной) | КТП | СН2 | 630
10 | КТП 2 (Лесной) | КТП | СН2 | 630
11 | КТП (Ягодка) | КТП | СН2 | 250
12 | КТП (Русское поле) | КТП | СН2 | 400
13 | КТП (Прилесье) | КТП | СН2 | 400
14 | ТП-2 (Подстепки) | ТП | СН2 | 400
15 | ТП-5 (Подстепки) | ТП | СН2 | 400
16 | ТП-1 (Подстепки) | ТП | СН2 | 400
17 | ТП-3 (Подстепки) | ТП | СН2 | 400
18 | ТП-4 (Подстепки) | ТП | СН2 | 400
19 | ТП-6 (Подстепки) | ТП | СН2 | 400
20 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер.813 | КТП | СН2 | 400
21 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 814 | КТП | СН2 | 250
22 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 815 | КТП | СН2 | 315
23 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 816 | КТП | СН2 | 250
24 | СНТ "25 лет ВЦМ" Пер. 817 | КТП | СН2 | 250
25 | СНТ "Лада" Пер 807 | КТП | СН2 | 250
26 | СНТ "Лада" Пер 808 | КТП | СН2 | 160
27 | СНТ "Лада" Пер 809 | КТП | СН2 | 315
28 | СНТ "Лада" Пер 810 | КТП | СН2 | 250
29 | СНТ "Лада" Пер 811 | КТП | СН2 | 400
30 | СНТ "Лада" Пер 812 | КТП | СН2 | 400
31 | ЗАО "Серст" | КТП | СН2 | 400
32 | КТП 446/250 Мэтр | КТП | СН2 | 250
33 | КТП 447/250 Мэтр | КТП | СН2 | 250
34 | КТП Яг2218/630 кВА | КТП | СН2 | 630
| ИТОГО, МВА: |  |  | 12300
Директор
ООО "Ставропольская электросеть"
*